承重支撑架搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  | 跨度 |  |  |  |  |  |  | 最大荷载 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术交底情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全交底情况 |  |  |  |  |
| 钢管扣件 |  |  | 进场前质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质、规格与方案 的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用前质量检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外观质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 允许偏差 |  | 方案要求 |  |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |
| 立杆间距 | 梁底 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板底 |  |  | +30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步 距 |  |  |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆垂直度 |  |  |  | ≤0.75%且≯60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣件拧紧 |  |  |  | 40—65N·M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扫地杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉结点设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆搭接方式 |  |  |  |  |  | 对接扣件连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |  | 按步距满设双向水平杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑 |  | 垂直纵、横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平（高度>4米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  |  |  |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目技术负责人： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 专业监理工程师： 总监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

落地式外脚手架搭设分项检查验收表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设部位 |  |  |  |  |  | 高度 |  |  | 验收搭设高度 |  |  | 合格牌编号 |  |  |
| 搭设班组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |  |  |  |  |  |
| 操作人员 持证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书符合性 |  |  |  |  |  |
| 专项方案编审程序符合性 |  |  |  |  | 技术交底情 况 |  |  |  |  |  | 安全交底情 况 |  |  |  |
| 钢管扣件 | 进场前质量验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质、规格与方案 的符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用前质量检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 方案要求 |  |  | 实 际 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  | 符合性 |
| 立杆间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣件拧紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杆件搭接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立杆基础、砼硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵、横扫地杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉结点设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵、横向水平杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手板铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踢脚杆、防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小横杆设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架体内封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸料平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 项目技术负责人： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 检查日期： 年 月 日 专业监理工程师： 总监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |